ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Прокуратурой района в феврале 2021 года проведена проверка исполнения законодательства о водоснабжении жителей микрорайона Восточный в г. Сретенск питьевой водой. Проверкой установлено, что лабораторные исследования питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть, не проводились с октября 2020 года.

По требованию прокуратуры района специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю произведен забор проб питьевой воды в резервуаре подруслового водозабора  и в водопроводной сети.

По результатам проведенных лабораторных испытаний питьевая вода  по органолептическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Также по требованию прокуратуры района ООО «Регион» заключен договор на регулярное проведение лабораторных исследований питьевой воды.

Старший помощник прокурора

младший советник юстиции						            С.В.Шмакова